{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["参数征集表","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"参数征集表","index":0,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,4],[22,0,22,1]]}
["2020年南宁市为民办实事项目设备购置\n技术参数征集表"]
["序号","名称","数量","单价（万元）","技术参数"]
[1,"DR",10,60]
[2,"彩色B超机",12,60]
[3,"便携式彩超",2,20]
[4,"全自动生化分析仪",10,15]
[5,"全自动血球计数仪",10,15]
[6,"全自动尿液分析仪",9,15]
[7,"微量元素分析仪",1,22]
[8,"心电图机",7,2]
[9,"动态心电图",1,3]
[10,"心电监护仪",1,10]
[11,"盆底治疗仪",1,25]
[12,"急救呼吸机",2,7]
[13,"除颤仪",2,3]
[14,"听力筛检仪",2,15]
[15,"超声骨密度检测仪",4,35]
[16,"全自动蛋白印迹仪",2,30]
[17,"萤光定量PCR仪",2,55]
[18,"高速冷冻离心机",2,3]
[19,"全自动核酸提取仪",2,12]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}